**REZUMAT EVALUARE RISCURI pentru Sistemul de Alimentare cu Apă oraș Tălmaciu – deservit de Stația de Tratare a Apei Potabile „TĂLMACIU”:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa procesului | Eveniment periculos | Tipul de pericol | Scor | Evaluare de risc |
| SURSA DE APĂ |
| Sursa de apă | Zonă agricolă – infiltrarea nitraților, amoniului, pesticidelor organice și anorganice, THM, produși organici clorurați în freatic | C | 3 | Scăzut |
| Captare apă brută | Deversarea în puțurile de captare a substanțelor poluatoare cauzate de precipitații puternice, acțiuni de vandalism, terorism, otrăvire | F&C | 3 | Scăzut |
| STOCARE |
| Rezervor | Afectarea limitelor zonei de protecţie sanitară | C&M | 4 | Scăzut |
| Acoperiş rezervor deteriorat | M | 3 | Scăzut |
| Lipsa de continuitate în umplerea rezervorului | F | 6 | Mediu |
| Lipsa protecţiei la îngheţ sau încălzire excesivă | C&M | 3 | Scăzut |
| Acumulare de nămol la baza rezervorului | C&B | 8 | Mediu |
| Instalație clorinare | Clorinare de corecție necorespunzătoare | M | 3 | Scăzut |
| SISTEM DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ |
| Conducte de aducțiune/rețea de distribuție apă potabilă | Fisurarea/spargerea conductelor: scurgeri de apă sau infiltraţii | C&M | 6 | Mediu |
| F | 9 | Mediu |
| Intermitenţe frecvente în alimentarea cu apă | M&B | 8 | Mediu |
| Inundaţiile | C&F&M | 5 | Mediu |